- Załącznik nr 4 do SIWZ

Formularz oferty Postępowanie nr TA/ZP-9/2020

| Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: ………………………………………………………………………………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| Adres lub siedziba: ……………………………………………………………………………………………… ……………………….…………………………………………………………………………………………....... |  |
| Numer KRS (jeśli dotyczy) |  |
| Numer NIP: |  |
| Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym | - Imię i nazwisko: ………………………….. - tel.: ………………………………………… - adres e-mail: ……………………………… |
| Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem |  tak  nie |
| Nr konta bankowego, na które będzie kierowane wynagrodzenie dla Wykonawcy, w przypadku podpisania umowy | …………………………………………………………………….………. Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego, który widnieje w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów |
| Adres e-mail do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy/serwisowania | ………………………………………………… |

Oferujemy realizację zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mierników, na warunkach określonych w SIWZ i zgodnie z jej treścią, na następujących warunkach:

Część 1 zamówienia

Cena za realizację zamówienia za cenę netto: …………. zł (słownie: ……………… zł), plus podatek VAT w wysokości …… % (tj. ……….. zł), co łącznie stanowi kwotę brutto:….…….. zł (słownie: …………………………………………..... zł).

Oferujemy dostawę miernika pól elektromagnetycznych wraz z sondami pomiarowymi ……………………………………………………………………. (producent, model, typ) o następującej specyfice technicznej:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego): | Zaoferowany przedmiot przez Wykonawcę (odpowiednio zakreślić Tak/Nie oraz wpisać dane w miejscach wyznaczonych) |
| --- | --- | --- |
| 1 | umożliwiający za pomocą jednej sondy izotropowy pomiar: - pola magnetostatycznego słabego w zakresie co najmniej 10 μT do 3 mT lub jednoczesny pomiar pola: - pola magnetycznego zmiennego w paśmie częstotliwości co najmniej od 5 Hz do 0,5 MHz, w zakresie co najmniej co najmniej od 0,2 µT do 10 mT - pola elektrycznego zmiennego w paśmie częstotliwości co najmniej od 5 Hz do 0,5 MHz, w zakresie co najmniej od 1 V/m do 20 kV/m | Tak/ nie umożliwiający za pomocą jednej sondy izotropowy pomiar: - pola magnetostatycznego słabego w ….. μT do ….. mT lub jednoczesny pomiar pola: - pola magnetycznego zmiennego w paśmie częstotliwości od …. Hz do ….. MHz, w zakresie co najmniej co najmniej od …… µT do ….. mT - pola elektrycznego zmiennego w paśmie częstotliwości od ….. Hz do ….. MHz, w zakresie od …. V/m do …… kV/m |
| 2 | dodatkowo umożliwiający izotropowy pomiar: - pola magnetostatycznego silnego w zakresie od 1 mT do 10 T - pola elektrycznego zmiennego w paśmie częstotliwości co najmniej od 100 kHz do 6 GHz, w zakresie od 0,4 V/m do 300 V/m | dodatkowo umożliwiający izotropowy pomiar: - pola magnetostatycznego silnego w zakresie od ….. mT do ….. T - pola elektrycznego zmiennego w paśmie częstotliwości od …. kHz do ….. GHz, w zakresie od 0,4 V/m do 300 V/m |
| 3 | o częstotliwości odświeżania nie rzadziej niż 0,5 sek. | o częstotliwości odświeżania ….. sek. |
| 4 | masa miernika (bez sond pomiarowych) nie przekraczająca 1 kg | masa miernika (bez sond pomiarowych) …… kg |
| 5 | umożliwiający obserwacje zmienności w czasie mierzonego pola magnetycznego zmiennego lub pola elektrycznego zmiennego | Tak/nie |
| 6 | umożliwiający jednoczesne obserwacje widma częstotliwości pola magnetycznego zmiennego oraz pola elektrycznego zmiennego | Tak/nie |
| 7 | umożliwiający pomiar wartości skutecznej (r.m.s.) i szczytowej (peak) | Tak/nie |
| 8 | wyposażony w ekran o przekątnej co najmniej 4” | wyposażony w ekran o przekątnej …..” |
| 9 | wyposażony w gniazdo do kart pamięci o pojemności minimum 4 GB | wyposażony w gniazdo do kart pamięci o pojemności …… GB |
| 10 | umożliwiający pracę w warunkach klimatycznych: - temperatury w zakresie co najmniej od -10°C do +50°C; - wilgotności w zakresie co najmniej od 5% do 75% | umożliwiający pracę w warunkach klimatycznych: - temperatury w zakresie od…..do….. °C; - wilgotności w zakresie od…..do….. % |
| 11 | czas nieprzerwanej autonomicznej pracy podczas zasilania z baterii lub akumulatorów w pełni naładowanych, co najmniej 12 godziny | czas nieprzerwanej autonomicznej pracy podczas zasilania z baterii lub akumulatorów w pełni naładowanych ….. godzin |
| 12 | wyposażony w interfejs standardu USB 2.0 lub wyższy | Tak/nie |
| 13 | wyposażony w moduł Wi-Fi, umożliwiający sterowanie pracą z komputera przenośnego | Tak/nie |
| 14 | wyposażony w moduł GPS, umożliwiający geolokalizację punktów pomiarowych | Tak/nie |
| 15 | wyposażony w walizkę lub torbę transportową | Tak/nie |
| 16 | wyposażony w ładowarkę AC/DC | Tak/nie |
| 17 | spełniający wymagania deklaracji zgodności CE | Tak/nie |

Oferujemy udzielenie gwarancji na okres :

󠆰 12 miesięcy;

󠆰 24 miesięcy;

󠆰 36 miesięcy.

Część 2 zamówienia

Cena za realizację zamówienia za cenę netto: …………. zł (słownie: ……………… zł), plus podatek VAT w wysokości …… % (tj. ……….. zł), co łącznie stanowi kwotę brutto: ….…….. zł (słownie: …………………………………………….……………………………………………..... zł);

Oferujemy dostawę miernika do pomiaru wiązki laserowej ……………………………………………………………………. (producent, model, typ) o następującej specyfice technicznej:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymagania Zamawiającego): | Zaoferowany przedmiot przez Wykonawcę (odpowiednio zakreślić Tak/Nie oraz wpisać dane w miejscach wyznaczonych): |
| --- | --- | --- |
| 1. | umożliwiający pomiar mocy i energii wiązki laserowej | Tak/nie |
| 2. | kompatybilny z sondami mocy co najmniej PM3 i PM10 będącymi na wyposażeniu Zamawiającego | Tak/nie |
| 3. | umożliwiający pomiar długości fali promieniowania laserowego w zakresie co najmniej od 200 nm do 11000 nm | umożliwiający pomiar długości fali promieniowania laserowego w zakresie od ….. nm do ……. nm |
| 4. | umożliwiający pomiar mocy wiązki w zakresie co najmniej od 50 nW do 1 kW | umożliwiający pomiar mocy wiązki w zakresie od ….. nW do …… kW |
| 5. | umożliwiający pomiar energii wiązki w zakresie co najmniej od 50 nJ do 2 J | umożliwiający pomiar energii wiązki w zakresie od ….. nJ do …. J |
| 6. | umożliwiający pomiary wielkości określonych w Lp 4. i Lp 5. z błędem nie większym niż 2% (k=2) | Tak/nie |
| 7. | o rozdzielczości pomiaru nie większej niż 0,2% zakresu | Tak/nie |
| 8. | o częstotliwości powtarzania co najmniej 10000 Hz | o częstotliwości powtarzania …….. Hz |
| 9. | o częstotliwości próbkowania co najmniej 10 Hz | o częstotliwości próbkowania …… Hz |
| 10. | o wadze nie przekraczającej 1,5 kg | o wadze ….. kg |
| 11. | umożliwiający wyświetlanie bieżących wyników pomiarów na podświetlanym ekranie | Tak/nie |
| 12. | umożliwiający wyświetlanie miejsca na powierzchni roboczej sondy na które pada promieniowanie laserowe | Tak/nie |
| 13. | umożlwiający odczytywanie wartości współczynnika korekcji spektralnej | Tak/nie |
| 14. | umożliwiający prowadzenie statystki pomiarów wartości: - średniej; - maksymalnej; - minimalnej; - odchylenia standardowego | Tak/nie |
| 15. | wyposażony w interfejs USB umożliwiający połączenie z komputerem PC | Tak/nie |
| 16. | czas nieprzerwanej autonomicznej pracy podczas zasilania z baterii lub akumulatorów w pełni naładowanych, co najmniej 2 godziny | Tak/nie |
| 17. | wyposażony w sondy do pomiaru energii: - o zakresie pomiarowym co najmniej od 100 nJ do 1 J; - o długości mierzonego pojedynczego impulsu co najmniej 10 μs przy częstotliwości emisji impulsów 1000 Hz; - o zakresie widmowym co najmniej od 250 nm do 11000 nm | wyposażony w sondy do pomiaru energii: - o zakresie pomiarowym od ….. nJ do …. J; - o długości mierzonego pojedynczego impulsu …… μs przy częstotliwości emisji impulsów …….. Hz; - o zakresie widmowym od ….. nm do ……. nm |
| 18. | wyposażony w sondy do pomiaru mocy promieniowania laserowego: -o zakresie mocy co najmniej od 100 mW do 1 W; -z możliwością przesyłania informacji do miernika o miejscu na sondzie, w którym zostało wykryte promieniowanie | wyposażony w sondy do pomiaru mocy promieniowania laserowego: -o zakresie mocy od ….. mW do …… W; -z możliwością przesyłania informacji do miernika o miejscu na sondzie, w którym zostało wykryte promieniowanie |
| 19. | spełniający wymagania deklaracji zgodności CE | Tak/nie |

Oferujemy udzielenie gwarancji na okres :

󠆰 12 miesięcy;

󠆰 24 miesięcy;

󠆰 36 miesięcy;

Część 3 zamówienia

Cena za realizację zamówienia za cenę netto: …………. zł (słownie: ……………… zł), plus podatek VAT w wysokości …… % (tj. ……….. zł), co łącznie stanowi kwotę brutto: ….…….. zł (słownie: …………………………………………….……………………………………………..... zł);

Oferujemy dostawę aparatu do badania przewodności cieplnej ……………………………………………………………………. (producent, model, typ) o następującej specyfice technicznej:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymagania Zamawiającego): | Zaoferowany przedmiot przez Wykonawcę (odpowiednio zakreślić Tak/Nie oraz wpisać dane w miejscach wyznaczonych): |
| --- | --- | --- |
| 1. | umożliwiający pomiar współczynnika przewodzenia ciepła λ zgodnie z normą ISO 8301: - w zakresie co najmniej od 0,005 do 0,35 W/(m×K); - z dokładnością nie więcej niż ±2 %; - z powtarzalnością nie więcej niż ±0,5 % | umożliwiający pomiar współczynnika przewodzenia ciepła λ zgodnie z normą ISO 8301: - w zakresie od ……. do …….. W/(m×K); - z dokładnością nie więcej niż ±2 %; - z powtarzalnością nie więcej niż ±0,5 % |
| 2. | umożliwiający pomiar próbek o: - grubości do 55 mm; - powierzchni do 200x200 mm | Tak/nie |
| 3. | umożliwiający podgrzewanie i chłodzenie dolnej i górnej płyty z zainstalowanymi czujnikami pomiarowymi przepływu ciepła w zakresie temperatur co najmniej od -20 oC do +70 oC | Tak/nie |
| 4. | wyposażony w system kontroli grzania i chłodzenia o dokładności co najmniej ±0,01 oC | wyposażony w system kontroli grzania i chłodzenia o dokładności ±0,01 oC |
| 5. | umożliwiający pomiar próbki w konfiguracjach różnych temperaturach, bez konieczności wyjmowania próbki z aparatu | Tak/nie |
| 6. | wyposażony w dwa czujniki pomiarowe przepływu ciepła o aktywnej powierzchni co najmniej 75x75 mm, zbudowane z termopar typu E, zamontowane w odległości nie większej niż 0,1 mm od powierzchni próbki | Tak/nie |
| 7. | wyposażony w funkcję automatycznego wykrywania warunków równowagi przepływu ciepła | Tak/nie |
| 8. | wyposażony w czujnik ciśnienia pomiędzy płytami pomiarowymi a badaną próbką umożliwiający automatyczny pomiar grubości próbki | Tak/nie |
| 9. | wyposażony w czujnik odległości umożliwiający automatyczny pomiar odległości pomiędzy dolną a górną płytą pomiarową z rozdzielczością nie większą niż 0,025 mm | Tak/nie |
| 10. | wyposażony w panel z przyciskami i wyświetlaczem LCD umożliwiający sterowanie bez kontrolera PC | Tak/nie |
| 11. | wyposażony w co najmniej jedno łącze USB lub RS232 umożliwiające podłączenie zewnętrznego kontrolera PC | Tak/nie |
| 12. | wyposażony w dedykowane oprogramowanie, kompatybilne z systemem Windows (co najmniej Windows 8) posiadanym przez Zamawiającego, umożliwiające: - zmianę parametrów pomiaru w trakcie trwania badania; - wydruk wyników pomiaru; - podłączenia komputera z oprogramowaniem; - eksport danych do arkusza kalkulacyjnego; - wybór współczynnika kalibracyjnego aparatu co najmniej wg. wzorców NIST lub IRMM; - wybór współczynnika kalibracyjnego aparatu wg. wzorca wybranego przez użytkownika | Tak/nie |
| 14. | spełniający wymagania: - deklaracja zgodności CE; - instrukcja obsługi | Tak/nie |

Oferujemy udzielenie gwarancji na okres :

󠆰 12 miesięcy;

󠆰 24 miesięcy;

󠆰 36 miesięcy.

Oświadczamy, że:

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego;

- zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;

- akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia określone w SIWZ;

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

- oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: ……………………………………………………………………………

- wykonanie niżej wskazanych części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom: (jeżeli dotyczy)*

Podwykonawca (nazwa i adres) …………………………………………………… zakres ….…………………………………………………………………………………..

- oświadczamy, że w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

- zostałem poinformowany zgodnie z wymogami art. 13 lub art. 14 RODO o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

- pouczeni o odpowiedzialności karnej (m.in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U 2018 poz. 1600 ze zm.) oświadczamy, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty;

- oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/będzie (proszę zaznaczyć właściwe) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku;

- niniejsza oferta zawiera na stronach od ….. do …… informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w umowie, jako reprezentacja Wykonawcy, zgodnie z wpisem w CEiDG / Krajowym Rejestrze Sądowym /udzielonym pełnomocnictwem (niepotrzebne skreślić):

- Imię i nazwisko - ……………………………………. – stanowisko/funkcja ……………………………………………………………………………………………....

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- ……………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………….

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

- Załącznik nr 5 do SIWZ

# Oświadczenie Wykonawcy składane do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Część I:

Informacje dotyczące instytucji zamawiającej i postępowania o udzielenie zamówienia

- Nazwa, adresy i dane kontaktowe instytucji zamawiającej

Nazwa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa,

telefon: 22 623 37 98, e-mail: ilnie@ciop.pl

- Tytuł zamówienia „Dostawa mierników”.

- Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: TA/ZP-9/2020

Część II:

Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………

b) Osoba wyznaczona do kontaktów: ……………………………………………..………

telefon: ………………………… faks ………………………………

e-mail: …………………………………………

B: Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy

Proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres (-) osoby (osób) upoważnionych do prawnego reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

a) Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………

b) Stanowisko/Działający jako: ………………………………………………………………………………………..………..

c) telefon: …………………………………………………….

d) e-mail: …………………………………………………...

Część III:

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mierników, prowadzonego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………………... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmioty, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj: ……………………………………………………………….

Podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmioty, będący/e podwykonawcą/ami: ……………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KSR/CEiDG), nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach Części III są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Część IV:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

DOTYCZACE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mierników, oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ - Rozdział 6 Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

.....................................................2020r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ - Rozdział 6 Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach Części IV są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Załącznik nr 6 do SIWZ

Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Przystępując do postępowania na dostawę mierników, nr sprawy: TA/ZP-9/2020,

działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

# oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

........................................... 2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

___________________________________________________________________

# oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty:

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

(należy podać dane identyfikacyjne i siedzibę)

.....................................................2020 r.              ____________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L. 124 z 20.5.2003, s. 36) Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 milionów Euro.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie SA mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów Euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów Euro.

W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę miesięcy, Zamawiający przyjmie minimalne wymagania określone w SIWZ i nie przyzna punktów

W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę miesięcy, Zamawiający przyjmie minimalne wymagania określone w SIWZ i nie przyzna punktów

W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę miesięcy, Zamawiający przyjmie minimalne wymagania określone w SIWZ i nie przyzna punktów