- Załącznik nr 4 do SIWZ

Formularz oferty Postępowanie nr TA/ZP-17/2020

| Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: ………………………………………………………………………………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| Adres lub siedziba: ……………………………………………………………………………………………… ……………………….…………………………………………………………………………………………....... |  |
| Numer KRS (jeśli dotyczy) |  |
| Numer NIP: |  |
| Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym | - Imię i nazwisko: ………………………….. - tel.: ………………………………………… - adres e-mail: ……………………………… |
| Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem |  tak  nie |
| Nr konta bankowego, na które będzie kierowane wynagrodzenie dla Wykonawcy, w przypadku podpisania umowy | …………………………………………………………………….………. Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego, który widnieje w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów |
| Adres e-mail do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy/serwisowania | ………………………………………………… |

Oferujemy realizację zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych, na warunkach określonych w SIWZ i zgodnie z jej treścią, na następujących warunkach:

Część 1 zamówienia

Cena za realizację zamówienia za cenę netto: …………. zł (słownie: ……………… zł), plus podatek VAT w wysokości …… % (tj. ……….. zł), co łącznie stanowi kwotę brutto:….…….. zł (słownie: …………………………………………..... zł).

Oferujemy dostawę bieżni do wyznaczania całkowitego przecieku wewnętrznego dla sprzętu ochrony układu oddechowego i kombinezonów  ……………………………………………………………………. (producent, model, typ) o następującej specyfice technicznej:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego): | Zaoferowany przedmiot przez Wykonawcę (odpowiednio zakreślić Tak/Nie oraz wpisać dane w miejscach wyznaczonych) |
| --- | --- | --- |
| 1 | umożliwiająca pomiar co najmniej następujących parametrów treningu: - tętna (HR) w uderzeniach/minutę, - prędkości przesuwu pasa w km/h, - czasu trwania treningu w minutach, - przebytego dystansu w km, - kąta nachylenia bieżni w %, - ilości spalonych kalorii w kcal | Tak/nie |
| 2 | maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 150 kg | obciążenie …….… kg |
| 3 | głośność pracy nie większa 30 dB | głośność pracy …… dB |
| 4 | wyposażona w pas o minimalnym zakresie powierzchni (długość x szerokość): 140x48cm | wyposażona w pas o zakresie powierzchni …. x ……. cm |
| 5 | minimalny zakres prędkości przesuwu pasa: 0÷20 km/h ze skokową regulacją prędkości przesuwu nie większą niż 0,1 km/h | zakres prędkości przesuwu pasa: …÷…… km/h ze skokową regulacją prędkości przesuwu …….. km/h |
| 6 | wyposażona w systemy umożliwiające samo-centrowanie i auto-smarowanie pasa | Tak/nie |
| 7 | umożliwiająca regulację kąta nachylenia w minimalnym zakresie od 0 % do +22 % ze skokową regulacją kąta nachylenia nie większą niż 1 % | umożliwiająca regulację kąta nachylenia w zakresie od ….% do +….. % ze skokową regulacją kąta nachylenia ….. % |
| 8 | wyposażona w ekran LCD o przekątnej co najmniej 8” umożliwiający śledzenie w czasie rzeczywistym podstawowych parametrów treningu, co najmniej: tętna, prędkości przesuwu pasa, czasu trwania treningu, przebytego dystansu i kąta nachylenia | Tak/nie |
| 9 | wyposażona w silnik o mocy co najmniej 5 KM | silnik o mocy …… KM |
| 10 | wyposażona w system bezpieczeństwa: co najmniej awaryjny wyłącznik | Tak/nie |
| 11 | wyposażona w koła ułatwiające przemieszczanie | Tak/nie |
| 12 | wyposażona w zabezpieczające osobę badaną przed upadkiem: - poręcze wzdłuż całego pasa bieżni umożliwiające pacjentowi przytrzymanie się rękami, - siedzisko oraz podpórki pod pachy | Tak/nie |
| 13 | wymagane: deklaracja zgodności CE, certyfikat medyczny, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim | Tak/nie |

Oferujemy udzielenie gwarancji na okres :

󠆰 12 miesięcy;

󠆰 24 miesięcy;

󠆰 36 miesięcy.

Część 2 zamówienia

Cena za realizację zamówienia za cenę netto: …………. zł (słownie: ……………… zł), plus podatek VAT w wysokości …… % (tj. ……….. zł), co łącznie stanowi kwotę brutto: ….…….. zł (słownie: …………………………………………….……………………………………………..... zł);

Oferujemy dostawę analizatora składu ciała człowieka w zakresie danych antropometrycznych ……………………………………………………………………. (producent, model, typ) o następującej specyfice technicznej:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymagania Zamawiającego): | Zaoferowany przedmiot przez Wykonawcę (odpowiednio zakreślić Tak/Nie oraz wpisać dane w miejscach wyznaczonych): |
| --- | --- | --- |
| 1. | umożliwiający pomiar składu ciała w ustalonej i wymuszonej pozycji ciała metodą bioimpedancji elektrycznej bez wykorzystania danych empirycznych, z zastosowaniem co najmniej ośmiu elektrod, z odniesieniem do norm: - masa rzeczywista ciała w kg; - masa standardowa ciała w kg; - wskaźnik masy ciała w kg/m2; - zawartość tkanki tłuszczowej w %; - masa tkanki tłuszczowej (MBF) w kg; - beztłuszczowa masa ciała (LBM) w kg; - masa mięśni szkieletowych (SSM) w kg; - zawartość wody w organizmie (TBW) w l; - zawartość protein w kg; - zawartość minerałów w kg. | Tak/nie |
| 2. | umożliwiający pomiar osób badanych w zakresach: - waga w przedziale: 10÷250 kg; - wzrost w przedziale: 100÷250 cm; - wiek w przedziale 5÷99 lat | umożliwiający pomiar osób badanych w zakresach: - waga w przedziale: …..÷…… kg; - wzrost w przedziale: ……÷……. cm; - wiek w przedziale ……÷……. lat |
| 3. | umożliwiający określenie podstawowej przemiany materii PPM osoby badanej w kcal | Tak/nie |
| 4. | umożliwiający analizę otyłości oraz jej stopień w % | Tak/nie |
| 5. | umożliwiający segmentową analizę składu ciała z podziałem na: rękę, nogę i tułów | Tak/nie |
| 6. | umożliwiający określenie typu sylwetki osoby badanej na podstawie wskaźnika WHR | Tak/nie |
| 7. | umożliwiający wykonanie badania w czasie nie dłuższym niż 20 sekund | umożliwiający wykonanie badania w czasie nie dłuższym niż ……. sekund |
| 8. | umożliwiający pomiar składu ciała z zastosowaniem co najmniej dwóch częstotliwości pomiarowych | Tak/nie |
| 9. | o masie nie przekraczającej 15 kg | o masie ….. kg |
| 10. | wyposażony w ekran dotykowy z wyświetlaczem LCD o przekątnej co najmniej 7” | Tak/nie |
| 11. | wyposażony w co najmniej łącze USB lub RS232 umożliwiające podłączenie co najmniej zewnętrznej drukarki | Tak/nie |
| 12. | wyposażony w dedykowane oprogramowanie do zarządzania badaniami umożliwiające: - przypisanie danych osobowych osób badanych; - automatyczne pobieranie wyników badań; - wydruk kart badania; - archiwizowanie na nośnikach pamięci wyników pomiarów z zastosowanym do ich uzyskania programem; oraz dedykowanego oprogramowania do pomiaru składu ciała. Oba dedykowane oprogramowania kompatybilne z systemem operacyjnym Windows (co najmniej Windows 8) posiadanym przez Zamawiającego | Tak/nie |
| 13. | spełniający wymagania: - deklaracja zgodności CE; - instrukcja obsługi w języku polskim | Tak/nie |

Oferujemy udzielenie gwarancji na okres :

󠆰 12 miesięcy;

󠆰 24 miesięcy;

󠆰 36 miesięcy;

Część 3 zamówienia

Cena za realizację zamówienia za cenę netto: …………. zł (słownie: ……………… zł), plus podatek VAT w wysokości …… % (tj. ……….. zł), co łącznie stanowi kwotę brutto: ….…….. zł (słownie: …………………………………………….……………………………………………..... zł);

Oferujemy dostawę palestezjometru do nieinwazyjnego badania progów czucia wibracji działających na palce dłoni człowieka ……………………………………………………………………. (producent, model, typ) o następującej specyfice technicznej:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymagania Zamawiającego): | Zaoferowany przedmiot przez Wykonawcę (odpowiednio zakreślić Tak/Nie oraz wpisać dane w miejscach wyznaczonych): |
| --- | --- | --- |
| 1. | umożliwiający nieinwazyjne badania czucia wibracji działającej na palce dłoni osoby badanej | Tak/nie |
| 2. | umożliwiający badania dla co najmniej trzech ściśle określonych częstotliwości drgań mechanicznych: 250 Hz, 400 Hz i 500 Hz, każda z dokładnością ≤ ± 5 % | umożliwiający badania dla co najmniej trzech ściśle określonych częstotliwości drgań mechanicznych: 250 Hz, 400 Hz i 500 Hz, każda z dokładnością ≤ ± …… % |
| 3. | dla częstotliwości drgań określonych w Lp. 2 możliwość przyspieszania wibracji w zakresie co najmniej od 76 do 160 dB z dokładnością co najmniej ≤ ±1 dB i rozdzielczością co najmniej ≤ ±0,33 dB | dla częstotliwości drgań określonych w Lp. 2 możliwość przyspieszania wibracji w zakresie co najmniej od …. do …. dB z dokładnością co najmniej ≤ ±….. dB i rozdzielczością co najmniej ≤ ±…… dB |
| 4. | o maksymalnej masie 7 kg | o masie ……. kg |
| 5. | wyposażony w sondę o sile nacisku 1,2 N przenoszącą wytwarzane przez palestezjometr drgania mechaniczne na palec dłoni osoby badanej | Tak/nie |
| 6. | zasilany niskonapięciowo ≤ 24V | Tak/nie |
| 7. | wyposażony w dedykowane oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnym Windows 10, posiadanym przez Zamawiającego, do zarządzania badaniami umożliwiające: - przypisanie danych osobowych osoby badanej do konkretnego badania, - rejestrację wyników badania z możliwością opisu własnymi komentarzami, - generowanie raportu bezpośrednio po zakończeniu serii badań, - archiwizowanie programu wraz z wynikami badania na nośnikach pamięci | Tak/nie |
| 8. | dodatkowe wymagania: - posiadający deklarację zgodności CE, - spełniający zalecenia MZiOS podane w opracowaniu „Wskazówki Metodyczne Dotyczące Rozpoznania, Zapobiegania i Leczenia Zespołu Wibracyjnego Wywołanego Działaniem Drgań Mechanicznych i Przekazywanych na Ręce”, - spełniający normę ISO 13091-1 oraz dyrektywy 93/42/EWG i 2007/47/WE, - instrukcja obsługi w języku polskim | Tak/nie |
| 9. | instruktaż w zakresie obsługi palestezjometru z oprogramowaniem dla minimum pięciu osób w wymiarze 3 godzin w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak/nie |

Oferujemy udzielenie gwarancji na okres :

󠆰 12 miesięcy;

󠆰 24 miesięcy;

󠆰 36 miesięcy.

Oświadczamy, że:

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego;

- zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;

- akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia określone w SIWZ;

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

- oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: ……………………………………………………………………………

- wykonanie niżej wskazanych części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom: (jeżeli dotyczy)*

Podwykonawca (nazwa i adres) …………………………………………………… zakres ….…………………………………………………………………………………..

- oświadczamy, że w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

- zostałem poinformowany zgodnie z wymogami art. 13 lub art. 14 RODO o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

- pouczeni o odpowiedzialności karnej (m.in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U 2018 poz. 1600 ze zm.) oświadczamy, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty;

- oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/będzie (proszę zaznaczyć właściwe) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku;

- niniejsza oferta zawiera na stronach od ….. do …… informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w umowie, jako reprezentacja Wykonawcy, zgodnie z wpisem w CEiDG / Krajowym Rejestrze Sądowym /udzielonym pełnomocnictwem (niepotrzebne skreślić):

- Imię i nazwisko - ……………………………………. – stanowisko/funkcja ……………………………………………………………………………………………....

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- ……………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………….

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

- Załącznik nr 5 do SIWZ

# Oświadczenie Wykonawcy składane do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Część I:

Informacje dotyczące instytucji zamawiającej i postępowania o udzielenie zamówienia

- Nazwa, adresy i dane kontaktowe instytucji zamawiającej

Nazwa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa,

telefon: 22 623 37 98, e-mail: ilnie@ciop.pl

- Tytuł zamówienia „Dostawa urządzeń medycznych”.

- Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: TA/ZP-17/2020

Część II:

Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………

b) Osoba wyznaczona do kontaktów: ……………………………………………..………

telefon: ………………………… faks ………………………………

e-mail: …………………………………………

B: Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy

Proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres (-) osoby (osób) upoważnionych do prawnego reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

a) Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………

b) Stanowisko/Działający jako: ………………………………………………………………………………………..………..

c) telefon: …………………………………………………….

d) e-mail: …………………………………………………...

Część III:

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych, prowadzonego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………………... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmioty, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj: ……………………………………………………………….

Podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmioty, będący/e podwykonawcą/ami: ……………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KSR/CEiDG), nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach Części III są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Część IV:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

DOTYCZACE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych, oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ - Rozdział 6 Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

.....................................................2020r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ - Rozdział 6 Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach Części IV są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Załącznik nr 6 do SIWZ

Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Przystępując do postępowania na dostawę urządzeń medycznych, nr sprawy: TA/ZP-17/2020,

działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

# oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

........................................... 2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

___________________________________________________________________

# oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty:

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

(należy podać dane identyfikacyjne i siedzibę)

.....................................................2020 r.              ____________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L. 124 z 20.5.2003, s. 36) Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 milionów Euro.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie SA mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów Euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów Euro.

W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę miesięcy, Zamawiający przyjmie minimalne wymagania określone w SIWZ i nie przyzna punktów

W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę miesięcy, Zamawiający przyjmie minimalne wymagania określone w SIWZ i nie przyzna punktów

W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę miesięcy, Zamawiający przyjmie minimalne wymagania określone w SIWZ i nie przyzna punktów